IR-3410/4/2010                                       	Pionki, dn. 21. 10. 2010 r.

Do uczestników postępowania

przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci strukturalnej komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną w budynku Urzędu Miasta Pionki oraz na dostawę i uruchomienie 6 punktów dostępu do informacji miejskiej (infokiosków) na terenie miasta Pionki.

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zmianami, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Zamawiający w SIWZ w formularzy ofertowym określił, że wymaga kompleksowego wykonania sieci strukturalnej komputerowej kat. 6a UTP. Czy Zamawiający dopuści wykonanie tej sieci strukturalnej w kat. 6 UTP.

Sieć strukturalną komputerową w budynku UM Pionki należy wykonać w kat. 6a UTP. Zamawiający nie dopuszcza wykonania tej sieci strukturalnej w kat. 6 UTP.

2. Zamawiający w zał. 28 określił w punkcie 1.2.11 montaż panelu gaśniczego 3U szt. 2. W związku z tym, że w SIWZ jest opisana tylko 1 szt. panelu w punkcie dystrybucyjnym PD2. Proszę o określenie prawidłowej ilości montowanych paneli.

W punkcie dystrybucyjnym PD2 należy zamontować 1 szt. panelu gaśniczego 3U. W związku z tym w załączniku nr 28 (przedmiar robót) w punkcie 1.2.11 należy zmienić liczbę paneli z 2 szt. na 1 szt. Zmianę tą należy uwzględnić w składanym razem z ofertą kosztorysie ofertowym.

3. Zamawiający w zał. 28 określił w punkcie 3.1.3 montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19'', panel rozdzielczy RJ45 100 szt. Czy Zamawiający w tym punkcie ma na myśli montaż 100 szt. wtyków RJ45 w dwóch panelach?

W tym punkcie przedmiaru robót chodzi o montaż 100 szt. wtyków RJ45 w dwóch panelach.

(-) Burmistrz Miasta Pionki