IR-3410/8/2011                                       	Pionki, dn. 24. 03. 2011 r.

Do uczestników postępowania

przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Projektu budowlanego wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku basenu miejskiego w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z pkt. 2 ppkt.1 instalacje wewnętrzne mają być zaprojektowane z uwzględnieniem istniejących przyłączy – warunek nie jest zrozumiały ponieważ przy tak dużej rozbudowie obiekt będzie wymagał zwiększenia przydziału mocy, a więc nowych warunków zasilania co może pociągnąć za sobą wybudowanie nowego przyłącza;

Zamawiający w pkt. 2 ppkt.1 w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia pisze, że  instalacje wewnętrzne należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejących przyłączy instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, istniejącej kotłowni gazowej. Zapis ten należy traktować jako zalecenie, a nie bezwzględny wymóg. Jeżeli z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub innych zajdzie uzasadniona potrzeba wykonania nowego przyłącza, zmiany istniejącego lub wykonania przekładki, obejścia itp. – należy wykonać projekt nowego przyłącza, zmiany istniejącego lub wykonania przekładki, obejścia itp. Zamawiający nie posiada nowych warunków technicznych zasilania w energię elektryczną, a także nowych warunków technicznych doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków wydanych przez dysponentów wymienionych sieci.

2. Zmiana przyłącza wynika też z faktu, że projektowana rozbudowa budynku koliduje z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi, co widać na planie zagospodarowania;

Odpowiedź jak w pkt. 1.

3. Jaką instalację alarmową ma inwestor na myśli w ppkt. 2.2.l.?

Zamawiający pod pojęciem „Instalacji alarmowej” wymaga wykonania projektu instalacji alarmowej przeciwwłamaniowej z czujnikami ruchu, sygnalizacją dźwiękową oraz powiadomieniem telefonicznym wybranych numerów o załączeniu alarmu.

4. W związku z punktem 2 (kolizje z istniejącymi trzema kablami) Zakład Energetyczny podyktuje konieczność wykonania projektu wykonawczego usunięcia kolizji (przekładki, likwidacje, obejścia).

Odpowiedź jak w pkt. 1.

(-) Burmistrz Miasta Pionki