IR.2710.14.2011                                       	Pionki, dn. 16. 05. 2011 r.

Do uczestników postępowania

przetargowego

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku Kasyna w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Roboty nawierzchniowe poz. 22 d 1.3 w przedmiarze dotyczącym zagospodarowania terenu wymienione zostały płyty z gnejsu czerwonego, proszę o informację czy są to płyty z gnejsu czy płyty z granitu. Proszę również o podanie wymiaru dla krawężników kamiennych wystających typ lekki – poz. 32 d 1.3 przedmiaru.

Zgodnie  z Projektem zagospodarowania terenu wokół budynku Kasyna przy ul. Zakładowej Nr 5 w Pionkach (załącznik nr 3 do SIWZ), do budowy chodników i nawierzchni utwardzonych wokół budynku Kasyna należy użyć m.in. płyt z gnejsu czerwonego (wiśniowego) o wymiarach 120x60x8cm, a także krawężników kamiennych drogowych typu lekkiego o wymiarach 15x25x100cm. Zamawiający zmienia treść SIWZ i wymaga, aby do budowy chodników i nawierzchni utwardzonych wokół budynku Kasyna użyć płyt z granitu Vanga o wymiarach 120x60x8cm (w miejsce płyt z gnejsu czerwonego (wiśniowego)), a także krawężników kamiennych drogowych typu lekkiego o wymiarach 15x30x100cm ze skosem. Zmiany te należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

2.  Jakiego okresu pielęgnacji nasadzeń oraz trawników wymaga Zamawiający?

Zamawiający informuje, że po zakończeniu robót i ich odbiorze od wykonawcy, pielęgnacją nasadzeń oraz trawników będzie zajmował się zamawiający. Niemniej jednak Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat. Gwarancja dotyczy głównie robót budowlanych. W przypadku nasadzeń oraz trawników również obowiązuje gwarancja, jednak z pominięciem przypadków w wyniku braku pielęgnacji lub złej pielęgnacji przez zamawiającego.

(-) Burmistrz Miasta Pionki