IR.2710.2.2012                                       	Pionki, dn. 17. 01. 2012 r.

Do uczestników postępowania

przetargowego

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę regału ekspozycyjnego baru oraz lady baru do budynku Kasyna w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1.  Czy w ofercie należy uwzględnić zmywarkę, zlewozmywak i baterię? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych, opisu.

Wg opisu w SIWZ w części dolnej regału będzie zabudowana zmywarka oraz zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem i zamontowaną baterią wpuszczaną. Zamawiający dostarczy zmywarkę do zabudowy, Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić natomiast dostawę oraz montaż zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej z ociekaczem i zamontowaną baterią wpuszczaną.

2.  Prosimy o określenie rodzaju plafonier, czy mają to być źródła światła halogenowe, czy ledowe?

Zamawiający wymaga, aby plafoniery były z ledowymi źródłami światła.

(-) Burmistrz Miasta Pionki