IR.271.4.2014                                       	Pionki, dn. 31. 03. 2014 r.

Do uczestników

postępowania przetargowego

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego do Centrów Animacji Społeczeństwa w Pionkach

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

Zmiany dotyczące OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pkt. III SIWZ) – opis przedmiotu zamówienia po zmianach:

- Zmiana 1

- Zamawiający w załączniku nr 3: Opis przedmiotu zamówienia w punkcie nr 1 Serwer z wyposażeniem i oprogramowaniem podpunkt dodatkowe wyposażenie wymaga zasilacz awaryjny UPS o mocy 1900W/1900VA z czasem podtrzymania przy obciążeniu 50%/100%: 5min./16min., oraz posiadający min. 2 złącza C19. W związku z tym, że UPS o mocy 1900W/1900VA i min. 2 złącza C19 oraz czasem podtrzymania przy obciążeniu 50%/100%: min.16min./min.5min. jest już niedostępny na rynku, a UPS o wyższej mocy i spełniający pozostałe wymagania jest znacznie droższy, to czy Zamawiający dopuści zaoferowanie UPS-a o mocy min. 1900W/1900VA i czasach podtrzymania przy 50%/100%: min. 8min./min. 3min. oraz posiadający 1 złącze C19?

Zamawiający informuję, że nastąpiła pomyłka w zapisie 50%/100%: 5min./16min i zmienia go na zapis o brzmieniu 50%/100%: 16min./5min. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie UPS  posiadającego 1 złącze C19. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania UPS-a o mocy min. 1900W/1900VA i czasach podtrzymania mniejszych niż wyszczególnione w specyfikacji.

- Zmiana 2

- Zamawiający w załączniku nr 3: Opis przedmiotu zamówienia w punkcie nr 5 Komputer AiO podpunkt obudowa wymaga możliwości zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera AiO bez możliwości zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA oraz spełniającego pozostałe parametry minimalne?

Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera AiO bez możliwości zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA oraz spełniającego pozostałe parametry minimalne.

- Zmiana 3

- Zamawiający w załączniku nr 3: Opis przedmiotu zamówienia w punkcie nr 5 Komputer AiO podpunkt wymagania dodatkowe wymaga wewnętrznego napędu typu DVD+/-RW. Czy Zamawiający uzna za spełniające rozwiązanie, które będzie posiadało zewnętrzny napęd typu DVD+/-RW dołączany po porcie USB?

Zamawiający uzna za spełniające rozwiązanie, które będzie posiadało zewnętrzny napęd typu DVD+/-RW dołączany po porcie USB.

- Zmiana 4

- Zamawiający w załączniku nr 3: Opis przedmiotu zamówienia w punkcie nr 8 aktualizacja firewall-a  nie podał informacji, które pozwolą na przygotowanie oferty mianowicie: producenta firewall-a, dokładnego modelu firewall-a, numeru seryjnego firewall-a. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uzupełnienie tych informacji celem rzetelnego przygotowania oferty.

Urządzenie Cisco ASA 5505-SEC-BUN-K9 nr SJMX1214Z1GV

- Zmiana 5

- Zamawiający w załączniku nr 3: Opis przedmiotu zamówienia w punkcie nr 9 Pamięci do 14 szt. komputerów Fujitsu Siemens Esprimo P5720 i sprawdzenie poprawności ich działania wymaga zamontowanie 14 szt. pamięci o pojemności min. 2GB pasujących do komputerów Fujitsu Siemens Esprimo P5720 i sprawdzenie poprawności ich działania. W przypadku uszkodzenia sprzętu Wykonawca zobowiązany jest naprawić go w terminie 7 dni od daty powstania usterki. Wykonawca powyższy zapis interpretuje jako, że w przypadku uszkodzenia sprzętu (zamontowanej nowej pamięci RAM min. 2GB) zobowiązuje się do jej naprawy pamięci Ram w terminie 7 dni od daty powstania usterki. Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie tej interpretacji jako poprawnej.

Tak Wykonawca prawidłowo interpretuje zapis, jako, że w przypadku uszkodzenia sprzętu (zamontowanej nowej pamięci RAM min. 2GB) zobowiązuje się do jej naprawy pamięci Ram w terminie 7 dni od daty powstania usterki.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.04.2014r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2014r. o godzinie 11.10.

(-) Burmistrz Miasta Pionki