IR.271.4.2014                                       	Pionki, dn. 03. 04. 2014 r.

Do uczestników

postępowania przetargowego

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Pionki

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

Zmiany dotyczące OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pkt. III SIWZ) – opis przedmiotu zamówienia po zmianach:

- Pytanie

- Zamawiający w załączniku nr 6: serwer – procedura odbioru w punkcie Testy odbioru: Połączenia sieciowe określa: Czy wykonano przyłącze światłowodowe switch-patchpanel 2xSFP+ i czy zostało ono rozkrosowane w patchpanelu w serwerowni? W opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca nie odnalazł wymogu dostarczenia elementów niezbędnych do wykonania wyżej opisanej usługi. W związku z powyższym Wykonawca prosi Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający w trakcie wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia dostarczy niezbędne elementy do wykonania połączenia światłowodowego określonego w załączniku nr 6: serwer – procedura odbioru w punkcie Testy odbioru: Połączenia sieciowe, czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy ich dostarczenia?

- Odpowiedź

- Zamawiający wymaga dostarczenia, podłączenia i skonfigurowania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych elementów do podłączenia i uruchomienia dostarczanych urządzeń, czyli w tym wypadku: 2 patchpaneli światłowodowych (do szafy 2 i 3), kabla światłowodowego i patchcordów światłowodowych.

- Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostają bez zmian.

- Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.04.2014r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2014r. o godzinie 11.10.

(-) Burmistrz Miasta Pionki