Załącznik nr 1do zaproszenia

...........................................................   	Gmina Miasta Pionki ...........................................................	Urząd  Miasta Pionki

/ nazwa Wykonawcy(ów), dokładny  adres /

Tel./fax ..............................................	ul.  Aleja Jana Pawła II 15

Regon: ............................................... 	26 - 670  Pionki

NIP: ...................................................

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert przedkładam niniejszą ofertę:

1.    Oferuję wykonywanie usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pionki w okresie do dnia 31.01.2016r., zgodnie z wymogami oraz w zakresie prac przewidzianych w zaproszeniu oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem Nr 2 do zaproszenia, za wynagrodzeniem:

Prace konserwacyjne i roboty budowlane objęte cenami ryczałtowymi jednostkowymi:

A1. Wymiana zużytego lub uszkodzonego źródła światła w oprawie oświetleniowej, wymiana lub naprawa oprawy oświetleniowej albo jej uszkodzonych elementów, wymiana wkładki bezpiecznikowej lub podstawy na słupie z użyciem podnośnika montażowego, wymiana lub nowe ustawienie przekrzywionych wysięgników na słupie oświetleniowym. Podczas dokonywania wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej należy zwrócić uwagę na istniejący stan oprawy oświetleniowej - w przypadku stwierdzenia jej złego ustawienia lub zabrudzenia należy dodatkowo dokonać regulacji nachylenia oprawy oświetleniowej, regulacji położenia źródła światła względem klosza i odbłyśnika oraz oczyszczenia oprawy, klosza i odbłyśnika. Cena obejmuje:

1)  naprawę lub wymianę w jednej oprawie oświetleniowej wraz z ewentualnymi pracami dodatkowymi wymienionymi powyżej, razem z użytymi materiałami koniecznymi do wymiany, za wyjątkiem oprawy oświetleniowej i elementów obudowy oprawy jak klosz, odbłyśnik i korpus,

2)  wymianę wkładki bezpiecznikowej lub podstawy bezpiecznikowej na słupie z użyciem podnośnika montażowego,  razem z użytymi materiałami koniecznymi do wymiany,

3)  wymianę lub nowe ustawienie przekrzywionych wysięgników, razem z użytymi materiałami koniecznymi do wymiany, za wyjątkiem samego wysięgnika.

W przypadku naprawy lub wymiany kilku elementów za jednym razem dotyczących jednej oprawy oświetleniowej - ceny się nie sumują. Ilość punktów – maksymalnie 50 pkt.

A1 = ....................................... [zł]

A2. Wymiana wkładki bezpiecznikowej w złączu kablowym słupa lub w tablicy oświetleniowej bez użycia podnośnika montażowego, konserwacja złącza kablowego w słupie oświetlenia wydzielonego (tabliczki bezpiecznikowej wewnątrz słupa) polegająca na czyszczeniu złącz, wymianie złącza kablowego lub naprawie uszkodzonych jej elementów za wyjątkiem wkładek bezpiecznikowych, naprawie lub wymianie zamknięcia złącza kablowego, konserwacja tablicy sterowniczej lub rozdzielczej oświetlenia ulicznego polegająca na czyszczeniu złącz, wymianie lub naprawie uszkodzonych elementów za wyjątkiem wkładek bezpiecznikowych, nowe ustawienie (przeprogramowanie) programowalnego sterownika oświetlenia wg zadanych parametrów. Cena obejmuje:

1)  wymianę wkładki bezpiecznikowej w złączu kablowym słupa lub w tablicy oświetleniowej bez użycia podnośnika montażowego, razem z użytymi materiałami koniecznymi do wymiany,

2)  konserwację złącza kablowego w słupie oświetlenia wydzielonego (tabliczki bezpiecznikowej wewnątrz słupa) polegająca na czyszczeniu złącz, wymianie złącza kablowego lub naprawie uszkodzonych jej elementów za wyjątkiem wkładek bezpiecznikowych, bez wartości użytych materiałów,

3)  konserwację tablicy sterowniczej lub rozdzielczej oświetlenia ulicznego polegająca na czyszczeniu złącz, wymianie lub naprawie uszkodzonych jej elementów za wyjątkiem wkładek bezpiecznikowych, nowe ustawienie (przeprogramowanie) programowalnego sterownika oświetlenia wg zadanych parametrów, bez wartości użytych materiałów,

W przypadku naprawy lub wymiany kilku elementów za jednym razem dotyczących jednego złącza kablowego lub jednej tablicy sterowniczej lub rozdzielczej oświetlenia ulicznego - ceny się nie sumują. Ilość punktów – maksymalnie 24 pkt.

A2 = ....................................... [zł]

Prace konserwacyjne i roboty budowlane nie objęte cenami ryczałtowymi jednostkowymi:

A3.  stawka roboczogodziny R [zł/r-g]  –  maksymalnie 16 pkt.

A3 = ....................................... [zł/r-g]

A4.  koszt pracy podnośnika montażowego  [zł/m-g] – maksymalnie 10 pkt.

A4 = ....................................... [zł]

2.  Udzielam gwarancji jakości na wykonane prace konserwacyjne i roboty budowlane, na okres 1 roku. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru robót. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Wyrażam zgodę, aby uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasały wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji jakości.

3.  Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej ulic miejskich oraz urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pionki i znany jest mi ich stan faktyczny. Wszelkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej ofercie.

4.  Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego. Wszystkie postanowienia wymienionej umowy przyjmujemy za istotne.

5.  Jednocześnie oświadczam, że:

1)  przedmiot zamówienia będę wykonywał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót obowiązującymi dla robót objętych ofertą, obowiązującymi Polskimi Normami,

2)  spełniam wymagania zawarte w umowie w umowie użyczenia Nr 1/2004 z dnia 01.04.2004r. (załącznik nr 3 do zaproszenia), zobowiązuję się do jej przestrzegania i postępowania wg zasad w niej zawartych oraz zobowiązuję się podpisać „Zasady współpracy” z RZE Kozienice (załącznik nr 1 do umowy użyczenia),

3)  będę prowadził wymaganą przepisami dokumentację eksploatacyjną oświetlenia drogowego (zgodnie z § 3 ust. 1 umowy użyczenia).

....................................................                           ........................................................................

/ miejscowość,  data /                                                           podpis osoby / osób / uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy