IŚ.271.2.2015                                       	Pionki, dn. 31. 03. 2015 r.

Do uczestników

Konkursu Architektonicznego

dotyczy:  konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wokół zbiornika wodnego stawu Górnego w Pionkach

Wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu

Organizator Konkursu udziela nw. odpowiedzi na pytania dotyczące trwającego konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wokół zbiornika wodnego stawu Górnego w Pionkach:

1.  Czy istniejącą zabudowę na działkach o numerach: 1465/11, 1465/10 i 1465/9 można w całości przewidzieć do rozbiórki, czy jakieś elementy tej zabudowy należy zachować? Jeżeli tak to proszę o wskazanie tych elementów.

Organizator Konkursu zaleca wykorzystanie istniejącej infrastruktury, w tym istniejących budynków, do opracowywanej koncepcji zagospodarowania terenu. Pozwoli to na obniżenie przyszłych kosztów budowy. Rozbiórkę obiektów należy potraktować jako ostateczność, gdy Projektant uzna ich za nieprzydatne i nie znajdzie dla nich żadnej funkcji.

2.  Czy wał, który znajduje się wokół stawu na wysokości działki o numerze 1465/11 może zostać zniwelowany, tak, aby z projektowanych terenów rekreacyjnych był bezpośredni dostęp do stawu?

Organizator konkursu zaleca rozebranie wałów na wysokości działek należących do Gminy Miasto Pionki (część tych wałów jest już rozebrana). Z pewnością ułatwi to dostęp do linii brzegowej i poprawi funkcjonalność przylegającego terenu.

3.  Czy szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500 (działki o numerach 1465/11, 1465/10, 1465/9 i 1465/6) musi być przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysokościowej? Czy ze względu na koszty uzyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej Organizator Konkursu dopuszcza przedstawienie szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu na podkładzie mapy – załącznik nr 7 lub innym podkładzie mapy umożliwiającym przedstawienie szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu w skali 1:500?

Szczegółową koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500 należy przedstawić na mapie sytuacyjno-wysokościowej obejmującej projektowane elementy zagospodarowania terenu, obrysy projektowanych budynków z zaznaczeniem wszystkich wejść i wjazdów, układ komunikacyjny z rozwiązaniem ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. Koszt uzyskania takiej mapy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu, ul. Graniczna 24, tel. 48 3655801, to około 300zł. Można tam uzyskać także mapę w wersji elektronicznej w formacie dwg.

Organizator Konkursu dopuszcza wykonanie szczegółowej koncepcji na innej mapie, pod warunkiem, że będzie ona w skali 1:500 i będzie zawierała wszystkie istniejące elementy zagospodarowania terenu, jak np. istniejące budynki i istniejącą sieć uzbrojenia terenu łącznie z przyłączami oraz oznaczonymi granicami działek.

4.  Czy ogólna koncepcja zagospodarowania terenu (masterplan) w skali 1:3000 wraz ze schematami niezbędnymi do zrozumienia całości założenia musi zostać przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysokościowej? Czy ze względu na koszty uzyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej Organizator Konkursu dopuszcza przedstawienie ogólnej koncepcji zagospodarowania terenu (masterplan) na podkładzie mapy – załącznik nr 7 lub innym podkładzie mapy umożliwiającym przedstawienie ogólnej koncepcji zagospodarowania terenu (masterplan) w skali 1:3000?

Ogólną koncepcję zagospodarowania terenu (masterplan) można przedstawić na dowolnej mapie umożliwiającej przedstawienie ogólnej koncepcji zagospodarowania terenu (masterplan), pod warunkiem że będzie ona w skali 1:3000 i będzie zawierała oznaczenie granic działek.

(-) Burmistrz Miasta Pionki